## форма 1.1
Форма 1.1
| Журнал учета текущей информации о прекращении передачи электрической энергии для потребителей услуг электросетевой организации за |  |  | 2022 | год
ООО "Энерго Сетевая Компания"
Наименование электросетевой организации
| Обосновывающие данные для расчета | Продолжительность прекращения, час. | Количество точек присоединения потребителей услуг к электрической сети электросетевой организации, шт.
| 1 | 2 | 3
| Январь | 0.33 | 191
| Февраль | 0 | 191
| Март | 6.67 | 191
| Апрель | 1.5 | 191
| Май | 4.41 | 191
| Июнь | 0 | 213
| Июль | 0 | 213
| Август | 0 | 213
| Сентябрь | 0 | 214
| Октябрь | 0 | 214
| Ноябрь | 0 | 244
| Декабрь | 2.56 | 244
|  | Генеральный директор ООО "Энерго Сетевая Компания" | А.П. Суворин

## стр.1
(в ред. Приказа Минэнерго России от 21.06.2017 № 544)
Форма 1.3. Расчет показателя средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг и показателя средней частоты прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг сетевой организации
ООО "Энерго Сетевая Компания"
Наименование сетевой организации
№ п/п |  | Наименование составляющей показателя |  |  | Метод определения
1 |  |  | Максимальное за расчетный период регулирования число точек поставки потребителей услуг сетевой организации, шт. |  | В соответствии с заключенными договорами по передаче электроэнергии
244
2 |  |  | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi), час |  | сумма произведений по столбцу 9 и столбцу 13 формы 8.1, деленная на значение пункта 1 Формы 1.3 (Σ столбец 9 * столбец 13) / пункт 1 формы 1.3). При этом учитываются только события, по которым значения в столбце 8 равны "В", а в столбце 27 равны "1"
0.21033
3 |  |  | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi), шт. |  | Сумма по столбцу 13 формы 8.1 и деленная на значение пункта 1 формы 1.3 (Σ столбец 13 формы 8.1 / пункт 1 формы 1.3). При этом учитываются только события, по которым значения в столбце 8 равны "В", а в столбце 27 равны "1"
0.18033
Генеральный директор |  |  |  | Суворин А.П.
Должность |  |  |  | Ф.И.О. |  | Подпись

## стр.1 (2)
Форма 1.9. Данные об экономических и технических характеристиках и (или) условиях деятельности территориальных сетевых организаций за 2022г.
ООО "Энерго Сетевая Компания" Рязанская область
Наименование сетевой организации, субъект Российской Федерации
№ п/п |  |  | Характеристики и (или) условия деятельности сетевой организации 1 |  | Значение характеристики | Наименование и реквизиты подтверждающих документов (в том числе внутренних документов сетевой организации)
1 |  |  |  | Протяженность линий электропередачи в одноцепном выражении (ЛЭП), км | 70.705 | Договор аренды с ООО " АИФ" № 01/08 от 21.08.2020 Договор аренды с Посохин Александр Александрович № 04/11 от 25.11.2019 Договор аренды с Посохин Александр Александрович № 02/11 от 26.11.2019 Договор аренды с ООО "Политехника" № 05/11 от 25.11.2019 Договор аренды с ООО "АИФ" № 03/11 от 25.11.2019 Договор аренды с ООО "Империя" № 07/11 от 25.11.2019 Договор аренды с ООО "Империя" № 06/11 от 25.11.2019 Договор купли-продажи электросетевого имущества с ООО "Сказка Алеканово-2" № б/н от 25.11.2019 Договор купли-продажи электросетевого имущества с ООО "Зеленый Сад-Стройкомплекс" № 13/12 от 21.12.2019 Договор купли-продажи электросетевого имущества с ООО "Сказка Алеканово-2" № б/н от 25.11.2019 Договор купли-продажи электросетевого имущества с ООО "Зеленый Сад-Стройкомплекс" № 15/12 от 25.12.2019 Договор купли-продажи электросетевого имущества с Самохин Алексей Викторович № б/н от 21.08.2020 Договор купли-продажи электросетевого имущества с ООО "Зеленый Сад-Стройкомплекс" № 19/12 от 25.12.2019 Договор купли-продажи электросетевого имущества с ООО "Стройгарант-Р" № 01/01 от 25.01.2021 Договор купли-продажи электросетевого имущества с ООО "Вилланд" № 09-01 от 01.09.2021
1.1 |  |  |  | Протяженность кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении, км | 69.527 | Договор купли-продажи электросетевого имущества с ООО "Зеленый Сад-Стройкомплекс" № 13/12 от 21.12.2019 Договор купли-продажи электросетевого имущества с ООО "Сказка Алеканово-2" № б/н от 25.11.2019 Договор купли-продажи электросетевого имущества с ООО "Зеленый Сад-Стройкомплекс" № 15/12 от 25.12.2019 Договор купли-продажи электросетевого имущества с Самохин Алексей Викторович № б/н от 21.08.2020 Договор купли-продажи электросетевого имущества с ООО "Зеленый Сад-Стройкомплекс" № 19/12 от 25.12.2019 Договор купли-продажи электросетевого имущества с ООО "Стройгарант-Р" № 01/01 от 25.01.2021 Договор купли-продажи электросетевого имущества с ООО "Вилланд" № 09-01 от 01.09.2021
2 |  |  |  | Доля кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении от общей протяженности линий электропередачи (Доля КЛ), % | (п. 1.1/п. 1)
98.3339
3 |  |  |  | Максимальной за год число точек поставки, шт. | (значение из формы п. 1 формы 1.3 приложения 1 к методическим указаниям)
244
4 |  |  |  | Число разъединителей и выключателей, шт. | 138
5 |  |  |  | Средняя летняя температура, °C | 20.7
6 |  |  |  | Номер группы (m) территориальной сетевой организации по показателю Пsaidi | (форма 9.1) | -
5
7 |  |  |  | Номер группы (m) территориальной сетевой организации по показателю Пsaifi | (форма 9.2) | -
7
Генеральный директор А.П. Суворин
_____1_Протяженность линий электропередачи в одноцепном выражении (ЛЭП) - протяженность линий электропередачи территориальной сетевой организации в одноцепном выражении (при определении протяженности воздушных и кабельных линий электропередачи низкого напряжения учитываются только трехфазные участки линий), км;
_____Доля кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении от общей протяженности линий электропередачи (Доля КЛ), % - доля кабельных линий электропередачи территориальной сетевой организации, рассчитываемая как отношение протяженности кабельных линий в одноцепном выражении к протяженности ЛЭП, %;
_____Число разъединителей и выключателей - совокупное число разъединителей и выключателей территориальной сетевой организации, шт.;
_____Средняя летняя температура - в соответствии с данными по средней температуре июля на последнюю имеющуюся дату согласно Сборнику Федеральной службы государственной статистики "Регионы России. Основные характеристики субъектов Российской Федерации".

## стр.1_4
Форма 2.1. Расчет значения индикатора информативности за 2022г.
ООО "Энерго Сетевая Компания"
Наименование территориальной сетевой организации
Параметр (критерий), характеризующий индикатор |  |  | Значение |  |  | Ф / П х 100, % | Зависимость |  | Оценочный балл
|  |  | факти-ческое (Ф) |  | плановое (П)
1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6
| 1. Возможность личного приема заявителей и потребителей услуг уполномоченными должностными лицами территориальной сетевой организации - всего |  | - |  | - | - | - |  | 2
в том числе по критериям:
| 1.1. Количество структурных подразделений по работе с заявителями и потребителями услуг в процентном отношении к общему количеству структурных подразделений |  | 100 |  | 100 | 100 | прямая |  | 2
| 1.2. Количество утвержденных территориальной сетевой организацией в установленном порядке организационно-распорядительных документов по вопросам работы с заявителями и потребителями услуг - всего, шт. |  | 4 |  | 4 | 100 | прямая |  | 2
в том числе:
| а) регламенты оказания услуг и рассмотрения обращений заявителей и потребителей услуг, шт. |  | 1 |  | 1 | 100 | - |  | -
| б) наличие положения о деятельности структурного подразделения по работе с заявителями и потребителями услуг (наличие - 1, отсутствие - 0), шт. |  | 1 |  | 1 | 100 | - |  | -
| в) должностные инструкции сотрудников, обслуживающих заявителей и потребителей услуг, шт. |  | 1 |  | 1 | 100 | - |  | -
| г) утвержденные территориальной сетевой организацией в установленном порядке формы отчетности о работе с заявителями и потребителями услуг, шт. |  | 1 |  | 1 | 100 | - |  | -
| 2. Наличие телефонной связи для обращений потребителей услуг к уполномоченным должностным лицам территориальной сетевой организации |  | - |  | - | - | - |  | 2
в том числе по критериям:
| 2.1. Наличие единого телефонного номера для приема обращений потребителей услуг (наличие - 1, отсутствие - 0) |  | 1 |  | 1 | 100 | прямая |  | 2
| 2.2. Наличие информационно-справочной системы для автоматизации обработки обращений потребителей услуг, поступивших по телефону (наличие - 1, отсутствие - 0) |  | 0 |  | 0 | 100 | прямая |  | 2
| 2.3. Наличие системы автоинформирования потребителей услуг по телефону, предназначенной для доведения до них типовой информации (наличие - 1, отсутствие - 0) |  | 0 |  | 0 | 100 | прямая |  | 2
| 3. Наличие в сети Интернет сайта территориальной сетевой организации с возможностью обмена информацией с потребителями услуг посредством электронной почты (наличие - 1, отсутствие - 0) |  | 1 |  | 1 | 100 | прямая |  | 2
| 4. Проведение мероприятий по доведению до сведения потребителей услуг необходимой информации, в том числе путем ее размещения в сети Интернет, на бумажных носителях или иными доступными способами (проведение - 1, отсутствие - 0) |  | 1 |  | 1 | 100 | прямая |  | 2
| 5. Простота и доступность схемы обжалования потребителями услуг действий должностных лиц территориальной сетевой организации, по критерию |  | 0 |  | 0 | 100 | обратная |  | 2
| 5.1. Общее количество обращений потребителей услуг о проведении консультаций по порядку обжалования действий (бездействия) территориальной сетевой организации в ходе исполнения своих функций, процентов от общего количества поступивших обращений |  | 0 |  | 0 | 100 |  |  | 2
| 6. Степень полноты, актуальности и достоверности предоставляемой потребителям услуг информации о деятельности территориальной сетевой организации - всего |  | - |  | - | - | - |  | 2
в том числе по критериям:
| 6.1. Общее количество обращений потребителей услуг о проведении консультаций по вопросам деятельности территориальной сетевой организации, процентов от общего количества поступивших обращений |  | 0 |  | 0 | 100 | обратная |  | 2
| 6.2. Количество обращений потребителей услуг с указанием на отсутствие необходимой информации, которая должна быть раскрыта территориальной сетевой организацией в соответствии с нормативными правовыми актами, процентов от общего количества поступивших обращений |  | 0 |  | 0 | 100 | обратная |  | 2
| 7. Итого по индикатору информативности |  | - |  | - | - | - |  | 2
Генеральный дирктор |  |  |  | А.П. Суворин
Должность |  |  |  | Ф.И.О. |  |  |  | Подпись

## стр.1_3
Форма 2.2. Расчет значения индикатора исполнительности за 2022г.
ООО "Энерго Сетевая Компания",
Наименование территориальной сетевой организации
Параметр (показатель), характеризующий индикатор |  |  | Значение |  |  | Ф / П х 100, % | Зависимость |  | Оценочный балл
|  |  | факти-ческое (Ф) |  | плановое (П)
1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6
| 1. Соблюдение сроков по процедурам взаимодействия с потребителями услуг (заявителями) - всего |  | - |  | - | - | - |  | 0.5
в том числе по критериям:
| 1.1. Среднее время, затраченное территориальной сетевой организацией на направление проекта договора оказания услуг по передаче электрической энергии потребителю услуг (заявителю), дней |  | 5 |  | 5 | 100 | обратная |  | 0.5
| 1.2. Среднее время, необходимое для оборудования точки поставки приборами учета с момента подачи заявления потребителем услуг: |  | - |  | - | 100 | обратная |  | 0.5
| а)_для физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц - субъектов малого и среднего предпринимательства, дней |  | 15 |  | 15 | 100 | - |  | -
| б)_для остальных потребителей услуг, дней |  | 15 |  | 15 | 100 | - |  | -
| 1.3. Количество случаев отказа от заключения и случаев расторжения потребителем услуг договоров оказания услуг по передаче электрической энергии, процентов от общего количества заключенных территориальной сетевой организацией договоров с потребителями услуг (заявителями), кроме физических лиц |  | 0 |  | 0 | 100 | обратная |  | 0.5
| 2. Соблюдение требований нормативных правовых актов Российской Федерации по поддержанию качества электрической энергии, по критерию | [7 empty] | 0.5
| 2.1. Количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество электрической энергии, процентов от общего количества поступивших обращений |  | 0 |  | 0 | 100 | обратная |  | 0.5
| 3. Наличие взаимодействия с потребителями услуг при выводе оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации |  | - |  | - | - | - |  | 0.5
в том числе по критериям:
| 3.1. Наличие (отсутствие) установленной процедуры согласования с потребителями услуг графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации (наличие - 1, отсутствие - 0) |  | 0 |  | 0 | 100 | прямая |  | 0.5
| 3.2. Количество обращений потребителей услуг с указанием на несогласие введения предлагаемых территориальной сетевой организацией графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации, процентов от общего количества поступивших обращений, кроме физических лиц |  | 0 |  | 0 | 100 | обратная |  | 0.5
| 4. Соблюдение требований нормативных правовых актов по защите персональных данных потребителей услуг (заявителей), по критерию |  | 0 |  | 0 | 100 | обратная |  | 0.2
| 4.1. Количество обращений потребителей услуг (заявителей) с указанием на неправомерность использования персональных данных потребителей услуг (заявителей), процентов от общего количества поступивших обращений |  | 0 |  | 0 | 100 |  |  | 0.2
| 5. Итого по индикатору исполнительности |  | - |  | - | - | - |  | 0.445
Генеральный директор |  |  |  | А.П. Суворин
Должность |  |  |  | Ф.И.О. |  |  |  | Подпись

## стр.1_4 (2)
Форма 2.3. Расчет значения индикатора результативности обратной связи за 2022г.
ООО "Энерго Сетевая Компания"
Наименование территориальной сетевой организации
Параметр (показатель), характеризующий индикатор |  |  | Значение |  |  | Ф / П х 100, % | Зависимость |  | Оценочный балл
|  |  | факти-ческое (Ф) |  | плановое (П)
1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6
| 1. Наличие структурного подразделения территориальной сетевой организации по рассмотрению, обработке и принятию мер по обращениям потребителей услуг (наличие - 1, отсутствие - 0) |  | 0 |  | 0 | 100 | прямая |  | 2
| 2. Степень удовлетворения обращений потребителей услуг |  | - |  | - | - | - |  | 2
в том числе по критериям:
| 2.1. Общее количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание, процентов от общего количества поступивших обращений |  | 0 |  | 0 | 100 | обратная |  | 2
| 2.2. Количество принятых мер по результатам рассмотрения обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание, процентов от общего количества поступивших обращений |  | 0 |  | 0 | 100 | прямая |  | 2
| 2.3. Количество обращений, связанных с неудовлетворенностью принятыми мерами, указанными в п. 2.2 настоящей формы, поступивших от потребителей услуг в течение 30 рабочих дней после завершения мероприятий, указанных в п. 2.2 настоящей формы, процентов от общего количества поступивших обращений |  | - |  | - | 100 | обратная |  | 2
| 2.4. Количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг, оказываемых территориальной сетевой организацией, поступивших в соответствующий контролирующий орган исполнительной власти, процентов от общего количества поступивших обращений |  | 0 |  | 0 | 100 | обратная |  | 2
| 2.5. Количество отзывов и предложений по вопросам деятельности территориальной сетевой организации, поступивших через обратную связь, в процентах от общего количества поступивших обращений |  | 0 |  | 0 | 100 | прямая |  | 2
| 2.6. Количество реализованных изменений в деятельности организации, направленных на повышение качества обслуживания потребителей услуг, шт. |  | 0 |  | 0 | 100 | прямая |  | 2
| 3. Оперативность реагирования на обращения потребителей услуг - всего |  | - |  | - | - | - |  | 2
в том числе по критериям:
| 3.1. Средняя продолжительность времени принятия мер по результатам обращения потребителя услуг, дней |  | - |  | - | 100 | обратная |  | 2
| 3.2. Взаимодействие территориальной сетевой организации с потребителями услуг с целью получения информации о качестве обслуживания, реализованное посредством: |  | - |  | - | 100 | прямая |  | 2
| а) письменных опросов, шт. на 1000 потребителей услуг |  | 0 |  | 0 | 100 | - |  | -
| б) электронной связи через сеть Интернет, шт. на 1000 потребителей услуг |  | 0 |  | 0 | 100 | - |  | -
| в) системы автоинформирования, шт. на 1000 потребителей услуг 1 |  | 0 |  | 0 | 100 | - |  | -
| 4. Индивидуальность подхода к потребителям услуг льготных категорий, по критерию |  | 0 |  | 0 | 100 | обратная |  | 2
| 4.1. Количество обращений потребителей услуг льготных категорий с указанием на неудовлетворительность качества их обслуживания, шт. на 1000 потребителей услуг |  | 0 |  | 0 | 100 |  |  | 2
| 5. Оперативность возмещения убытков потребителям услуг при несоблюдении территориальной сетевой организацией обязательств, предусмотренных нормативными правовыми актами и договорами |  | - |  | - | - | - |  | 2
в том числе по критериям:
| 5.1. Средняя продолжительность времени на принятие территориальной сетевой организацией мер по возмещению потребителю услуг убытков, месяцев |  | - |  | - | 100 | обратная |  | 2
| 5.2. Доля потребителей услуг, получивших возмещение убытков, возникших в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) территориальной сетевой организацией своих обязательств, от числа потребителей, в пользу которых было вынесено судебное решение, или возмещение было произведено во внесудебном порядке, процентов |  | - |  | - | 100 | прямая |  | 2
| 6. Итого по индикатору результативность обратной связи |  | - |  | - | - | - |  | 2
Генеральный директор |  |  |  | А.П. Суворин
Должность |  |  |  | Ф.И.О. |  |  |  | Подпись
_____1_Расчет производится при наличии в территориальной сетевой организации Системы автоинформирования (голосовая, СМС и другим способом).

## стр.1 (3)
Форма 3.1. Отчетные данные для расчета значения показателя качества
рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети в период | [5 empty] | за 2022г.
ООО "Энерго Сетевая Компания"
Наименование сетевой организации (подразделения/филиала)
Показатель |  |  |  |  | Число, шт.
1 |  |  |  |  | 2
| Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, шт. (Nзаяв тпр) |  |  |  | 85
| Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети с нарушением установленных сроков его направления, шт. (Nнсзаяв тпр) |  |  |  | 0
| Показатель качества рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети (Пзаяв тпр) |  |  |  | 1
Генеральный директор |  |  | А.П. Суворин
Должность |  |  | Ф.И.О. | Подпись

## стр.1 (4)
Форма 3.2. Отчетные данные для расчета значения показателя качества исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения
|  |  | заявителей к сети, в период |  | за 2022г.
ООО "Энерго Сетевая Компания"
Наименование сетевой организации (подразделения/филиала)
Показатель | [6 empty] | Число, шт.
1 | [6 empty] | 2
| Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, шт. (Nсд тпр) | [5 empty] | 66
| Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, по которым произошло нарушение установленных сроков технологического присоединения, шт. (Nнссд тпр) | [5 empty] | 0
| Показатель качества исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети (Пнс тпр) | [5 empty] | 1
Генеральный директор |  |  |  | А.П. Суворин
Должность |  |  |  | Ф.И.О. |  | Подпись

## стр.1 (5)
Форма 3.3. Отчетные данные для расчета значения показателя соблюдения антимонопольного законодательства при технологическом присоединении
заявителей к электрическим сетям сетевой организации, в период | [5 empty] | за 2022г.
ООО "Энерго Сетевая Компания"
Наименование сетевой организации (подразделения/филиала)
Показатель |  |  |  |  | Значение
1 |  |  |  |  | 2
| Число вступивших в законную силу решений антимонопольного органа и (или) суда об установлении нарушений сетевой организацией требований антимонопольного законодательства Российской Федерации в части оказания услуг по технологическому присоединению в соответствующем расчетном периоде, шт. (Nн тпр) |  |  |  | Число, шт.
0
| Общее число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных заявителями в соответствующий расчетный период, десятки шт. (Nочз тпр) |  |  |  | Количество, десятки шт. (без округления)
0
| Показатель соблюдения антимонопольного законодательства при технологическом присоединении заявителей к электрическим сетям сетевой организации (Пнпа тпр) |  |  |  | 1
Генеральный директор |  |  | А.П. Суворин
Должность |  |  | Ф.И.О. | Подпись

## стр.1_2
(в ред. Приказа Минэнерго России от 21.06.2017 № 544)
Форма 4.1. Показатели уровня надежности и уровня качества оказываемых услуг сетевой организации за 2022г.
ООО "Энерго Сетевая Компания"
Наименование сетевой организации (подразделения/филиала)
Показатель |  |  |  | № формулы (пункта) методических указаний |  | Значение
| Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) |  |  | 1 |  | 0.073893
| Объем недоотпущенной электрической энергии (Пens) |  |  | 4 |  | -
| Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi) |  |  | 2 |  | 0.21
| Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi) |  |  | 3 |  | 0.18
| Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения (Птпр) |  |  | 7 или 12 |  | 1
| Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг территориальными сетевыми организациями (Птсо) |  |  | 11 |  | 0.9115
| Плановое значение показателя Пп, Пплп |  |  | Пункт 4.1 методических указаний |  | 0
| Плановое значение показателя Птпр, Пплтпр |  |  | Пункт 4.1 методических указаний |  | 1
| Плановое значение показателя Птсо, Пплтсо |  |  | Пункт 4.1 методических указаний |  | 0.9115
| Плановое значение показателя Пens, Пплens |  |  | Пункт 4.1 методических указаний |  | -
| Плановое значение показателя Пsaidi, Пплsaidi |  |  | Пункт 4.2 методических указаний |  | -
| Плановое значение показателя Пsaifi, Пплsaifi |  |  | Пункт 4.2 методических указаний |  | -
| Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад |  |  | Пункт 5 методических указаний |  | 0
| Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад1 |  |  | Пункт 5 методических указаний |  | -
| Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад2 |  |  | Пункт 5 методических указаний |  | -
| Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач (организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью) |  |  | Пункт 5 методических указаний |  | -
| Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач1 (для территориальной сетевой организации) |  |  | Пункт 5 методических указаний |  | 0
| Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач2 (для территориальной сетевой организации) |  |  | Пункт 5 методических указаний |  | 0
| Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач3 (для территориальной сетевой организации) |  |  | Пункт 5 методических указаний |  | -
Генеральный директор |  |  | А.П. Суворин
Должность |  |  | Ф.И.О. |  | Подпись

## Лист1
Показатели уровня надежности и уровня качества
оказываемых услуг сетевой организации
ООО "Энерго Сетевая Компания"
Наименование сетевой организации (подразделения/филиала)
Показатель |  |  | № формулы (пункта) |  | Значение
методических указаний
Показатель средней продолжительности прекращений передачи |  |  | 1 |  | 0.0739
электрической энергии (Пп)
Объем недоотпущенной электрической энергии (Пens) |  |  | 4 |  | 0
Показатель средней продолжительности прекращений передачи |  |  | 2 |  | 0.21
электрической энергии на точку поставки (Пsaidi)
Показатель средней частоты прекращений передачи |  |  | 3 |  | 0.18
электрической энергии на точку поставки (Пsaifi)
Показатель уровня качества осуществляемого технологического |  |  | 7 или 12 |  | 1
присоединения (Птпр)
Показатель уровня качества обслуживания потребителей |  |  | 11 |  | 0.9115
услуг территориальными сетевыми организациями (Птсо)
Плановое значение показателя Пп, Пплп |  |  | Пункт 4.1 методических указаний |  | 0
Плановое значение показателя Птпр, Пплтпр |  |  | Пункт 4.1 методических указаний |  | 1
Плановое значение показателя Птсо, Пплтсо |  |  | Пункт 4.1 методических указаний |  | 0.9115
Плановое значение показателя Пens, Пплens |  |  | Пункт 4.1 методических указаний |  | 0
Плановое значение показателя Пsaidi, Пплsaidi |  |  | Пункт 4.2 методических указаний |  | 2.331
Плановое значение показателя Пsaifi, Пплsaifi |  |  | Пункт 4.2 методических указаний |  | 0.78503
Оценка достижения показателя уровня надежности |  |  | Пункт 5 методических указаний |  | 0
оказываемых услуг, Кнад
Оценка достижения показателя уровня надежности |  |  | Пункт 5 методических указаний |  | 1
оказываемых услуг, Кнад1
Оценка достижения показателя уровня надежности |  |  | Пункт 5 методических указаний |  | 1
оказываемых услуг, Кнад2
Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых |  |  | Пункт 5 методических указаний |  | 0
услуг, Ккач (организации по управлению единой национальной
(общероссийской) электрической сетью)
Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых |  |  | Пункт 5 методических указаний |  | 0
услуг, Ккач1 (для территориальной сетевой организации)
Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых |  |  | Пункт 5 методических указаний |  | 0
услуг, Ккач2 (для территориальной сетевой организации)
Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых |  |  | Пункт 5 методических указаний |  | -
услуг, Ккач3 (для территориальной сетевой организации)
Генеральный директор |  | А.П. Суворин
Должность |  | Ф. И. О. |  | Подпись

## стр.1 (6)
(в ред. Приказа Минэнерго России от 21.06.2017 № 544)
Форма 4.2. Расчет обобщенного показателя уровня надежности и качества оказываемых услуг за 2022г.
ООО "Энерго Сетевая Компания"
Наименование сетевой организации (подразделения/филиала)
Показатель |  |  |  | № пункта методических указаний | Значение
| 1. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад |  |  | пункт 5 |  | Для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальной сетевой организации
0
| 2. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад1 |  |  | Пункт 5 |  | Для территориальной сетевой организации
1
| 3. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад2 |  |  | Пункт 5 |  | Для территориальной сетевой организации
1
| 4. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Ккач |  |  | Пункт 5 |  | Для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальной сетевой организации
0
| 5._Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Ккач1 |  |  | Пункт 5 |  | Для территориальной сетевой организации
0
| 6._Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Ккач2 |  |  | Пункт 5 |  | Для территориальной сетевой организации
0
| 7._Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Ккач3 |  |  | Пункт 5 |  | Для территориальной сетевой организации
0
| 8._Обобщенный показатель уровня надежности и качества оказываемых услуг, Коб |  |  | Пункт 5 |  | 0.6
Генеральный директор |  |  | А.П. Суворин
Должность |  |  | Ф.И.О. |  |  |  | Подпись

## стр.1 (7)
(в ред. Приказа Минэнерго России от 21.06.2017 № 544)
Форма 8.1.1. Ведомость присоединений потребителей услуг сетевой организации (наименование) за | [14 empty] | месяц |  | 2022 |  | года
ООО "Энерго Сетевая Компания"
Наименование сетевой организации
№ п/п |  |  | Наименование вышестоящего центра питания относительно вторичного уровня присоединения при нормальной схеме электроснабжения (при наличии) | Диспетчерское наименование ЛЭП от вышестоящего центра питания до объекта электросетевого хозяйства, определенного вторичным уровнем напряжения | Вторичный уровень присоединения |  | Первичный уровень присоединения |  | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, присоединенных к первичному уровню присоединения, шт.
|  | Наименование структурной единицы сетевой организации |  |  | Диспетчерское наименование ПС, ТП, РП | Высший класс напряжения, кВ | Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ | Класс напряжения, кВ | Всего | В разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | В разделении уровней напряжения ЭПУ потребителей электрической энергии | [6 empty] | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии
[10 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) |  | СН2 (6 - 20 кВ) |  | НН (ниже 1 кВ)
1 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17
1 |  | КТП 5324-250 кВа от ПС "Мурмино" ф.№1 | ПС 110/10 "Мурмино" | ВЛ-10 кВ №1 | КТП 5324 | 10 | кл | 0.4 | 61 |  |  | 61 | [5 empty] | 61
2 |  | КТП 5082 от ПС "Поляны" ф.№11 | ПС 110/10 "Поляны" | ВЛ-10 кВ№11 | КТП 5082 | 10 | кл | 0.4 | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1
3 |  | КТП 5364-800 кВа от ПС "Мурмино" ф.№1 | ПС 110/10 "Мурмино" | ВЛ-10 кВ №1 | КТП 5364 | 10 | кл | 0.4 | 51 |  |  | 51 | [5 empty] | 51
4 |  | КТП 5686 от ЗТП 3545 ф.№6 | ПС 110/10 Комбикорм | №15 ВЛ-10 кВ РП Дорожная №3 ВЛ 10 кВ | КТП 5686 | 10 | кл | 0.4 | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1
5 |  | КТП 5642 от ПС "Комбикорм" ф.№5 | ПС 110/10 Комбикорм | №5 ВЛ 10 кВ | КТП 5642 | 10 | кл | 0.4 | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1
6 |  | КТП №5834 от ЗТП 2215 ф.№22 | ПС 110/10 Подвязье | №12 ВЛ 10 кВ | КТП №5834 | 10 | кл | 0.4 | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1
7 |  | КТП- 5841 от отпайки на КТП 5646 ВЛ-10 кВ ф.№1 ПС 110/10 "Элеватор" | ПС 110/10 "Элеватор" | ВЛ-10 кВ №1 отпайка на КТП 5646 | КТП- 5841 | 10 | кл | 0.4 | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1
8 |  | ТП-5962 от ПС 110/10 "Песочня" ф. №1 | ПС 110/10 Песочня | ВЛ 10кВ №1 ВЛ 10кВ №10 | ТП-5962 | 10 | кл | 0.4 | 38 |  | 38 | [6 empty] | 38
10 |  | ТП-6005 от ПС 110/10 "Песочня" ф. №11 | ПС 110/10 Песочня ПС 110/10 Лихачево | ВЛ 10кВ №11 ВЛ 10 кВ №8 | ТП-6005 | 10 | кл | 0.4 | 4 |  |  | 4 | [5 empty] | 4
11 |  | МТП -25 кВА СН-407 от ПС "Сотницыно", ВЛ-10 кВ ф.№4 | ПС "Сотницыно" | ВЛ-10кВ ф. №4 | МТП -25 кВА СН-407 | 10 | кл | 0.4 | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1
12 | 15 | МТП -25 кВА №6139 | ПС "Путятино" | ВЛ-10кВ ф.8 | ТП-219;ТП-236 | 10 | кл | 0.4 | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1
13 |  | КТП 4385/63 кВА от ПС 35/10 кВ "Самарино", ВЛ-10 кВ ф.№4 | ПС 35/10 кВ "Самарино", | ВЛ-10 кВ ф.№4 | КТП 4385 | 10 | кл | 0.4 | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1
14 |  | КТП №61 | ПС "Шилово" 10 кВ | Фидер №6 | КТП №61 | 10 | кл | 0.4 | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1
15 |  | ТП-224 | РП-24 | от РУ-10кВ РП-24 яч.5 от РУ-10кВ ТП-579 яч.2 | ТП-224 | 10 | кл | 0.4 | 16 |  | 16 | [6 empty] | 16
16 |  | ТП-926 | РП-26 | от РУ-6кВ РП 26 яч.21 от РУ-6кВ ТП 484 яч.1 | ТП-926 | 10 | кл | 0.4 | 16 |  | 16 | [6 empty] | 16
17 |  | ТП-1071 | ТП-1043 | от РУ-10кВ ТП-1043 яч.5 от РУ-10кВ ТП-1043 яч.6 | ТП-1071 | 10 | кл | 0.4 | 10 |  | 8 | 2 | [5 empty] | 10
18 |  | ТП-248 | РП-56 | от РУ-10кВ РП-56 | ТП-248 | 10 | кл | 0.4 | 39 |  | 39 | [6 empty] | 39
|  | Генеральный директор | Суворин А.П.

## форма 8.3
Расчет индикативного показателя уровня надежности оказываемых услуг
для территориальных сетевых организаций и организацией по управлению единой
национальной (общероссийской) электрической сетью, чей долгосрочный период
регулирования начался после 2022 года
ООО "Энерго Сетевая Компания"
Наименование сетевой организации
№ п/п |  | Наименование составляющей показателя |  | Метод определения
1 |  | Максимальное за расчетный период регулирования |  | 244
число точек поставки сетевой организации, шт.,
в том числе в разбивке по уровням напряжения:
1.1 |  | ВН (110 кВ и выше), шт. |  | 0
1.2 |  | СН-1 (35 кВ), шт. |  | 0
1.3 |  | СН-2 (6-20 кВ), шт. |  | 0
1.4 |  | НН (до 1 кВ), шт. |  | 244
2 |  | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi), час. |  | 0.21
3 |  | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi), шт. |  | 0.18
4 |  | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ (Пsaidi), час. |  | 0.21
5 |  | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ (Пsaifi), шт. |  | 0.18
Генеральный директор |  |  | Суворин А.П.
Должность |  |  | Ф. И. О. |  | Подпись