## 2023
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [17 empty] | 2023 | года
ООО "Энерго сетевая компания"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ООО "Энерго сетевая компания" | КЛ | КЛ-10кВ от РУ-10кВ РП-56 до РУ-10кВ ТП-248 | 10 (10.5) | 02,57 2023.01.11 | 07,17 2023.01.11 | В | 4.33 | ТП 10 (10.5) кВ(Все ЛЭП ТП) |  |  | 15 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 100 |  | №1 от 12.01.2023 | 3.4.9.1 |  | 1
2 | ООО "Энерго сетевая компания" | ТП | ТП-Монолит | 6 (6.3) | 21,12 2023.02.06 | 18,14 2023.02.07 | В | 21.03 | КЛ 6 (6.3) кВ КЛ 6 кВ от ПС Ямская до ТП-Монолит |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 230 |  | №2 от 07.02.2023 | 3.4.9.1 |  | 1
3 | ООО "Энерго сетевая компания" | ТП | КЛ-10кВ от опоры №1 ВЛ-10кВ №10 ПС "Песочня" до РУ-10кВ ТП-5962 | 10 (10.5) | 02,30 2023.04.15 | 06,18 2023.04.15 | В | 3.8 | ТП 10 (10.5) кВ секц 1 |  |  | 13 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 800 | ООО "Рязанская Промышленная Корпорация" | №3 16.04.2023 | 3.4.9.1 |  | 1
4 | ООО "Энерго сетевая компания" | ТП | ТП-5841 | 10 (10.5) | 18,50 2023.07.18 | 06,50 2023.07.19 | В | 12 | ТП 10 (10.5) кВ КЛ-0,4(Все ЛЭП ТП) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 |  | №4 19.07.2023 | 3.4.9.1 |  | 1

## 2022
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [17 empty] | 2022 | года
ООО "Энерго сетевая компания"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ООО "Энерго сетевая компания" | ТП | ТП-5962 | 10 (10.5) | 00,05 2022.01.01 | 00,25 2022.01.01 | В | 0.33 |  |  |  | 21 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 1 | [5 empty] | 1
2 | ООО "Энерго сетевая компания" | ТП | ТП-5962 | 10 (10.5) | 13,00 2022.03.21 | 19,40 2022.03.21 | А | 6.67 | ТП 10 (10.5) кВ(Все ЛЭП ТП) |  |  | 21 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 1 | [5 empty] | 0
3 | ООО "Энерго сетевая компания" | ТП | ТП-1071а | 10 (10.5) | 10,00 2022.04.24 | 11,30 2022.04.24 | А | 1.5 | ТП 10 (10.5) кВ(Все ЛЭП ТП) |  |  | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | [5 empty] | 0
4 | ООО "Энерго сетевая компания" | ТП | ТП-6005 | 10 (10.5) | 10,00 2022.05.26 | 13,35 2022.05.26 | А | 3.58 |  |  |  | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | [5 empty] | 0
5 | ООО "Энерго сетевая компания" | ТП | ТП-5962 | 10 (10.5) | 18,35 2022.05.29 | 19,25 2022.05.29 | А | 0.83 |  |  |  | 21 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 1 | [5 empty] | 0
6 | ООО "Энерго сетевая компания" | ТП | ТП-5962 | 10 (10.5) | 14,41 2022.12.11 | 16,33 2022.12.11 | В | 1.87 | ТП 10 (10.5) кВ(Все ЛЭП ТП) |  |  | 22 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 1 | [5 empty] | 1
7 | ООО "Энерго сетевая компания" | ТП | ТП-61 | 10 (10.5) | 09,36 2022.12.18 | 12,51 2022.12.18 | В | 3.25 | ТП 10 (10.5) кВ(Все ЛЭП ТП);ВЛ 10 (10.5) кВ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | [5 empty] | 1

## 2021
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [17 empty] | 2021 | года
ООО "Энерго сетевая компания"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ООО "Энерго сетевая компания" | КЛ | КЛ-10кВ от опоры №1 ВЛ-10кВ №1 ПС "Песочня" до РУ-10кВ ТП-5962 | 10 (10.5) | 09,59 2021.05.18 | 10,20 2021.05.18 | В | 0.35 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-5962 секция 1 |  |  | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | [5 empty] | 1
2 | ООО "Энерго сетевая компания" | КЛ | ТП-5962 | 10 (10.5) | 12,00 2021.05.24 | 16,30 2021.05.24 | В | 4.5 |  |  |  | 41 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38 | 1 | [5 empty] | 1
3 | ООО "Энерго сетевая компания" | КЛ | КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-926 до ВРУ-0,4кВ паркинга | 0.38 | 05,20 2021.07.20 | 10,01 2021.07.20 | В | 4.68 | КЛ 0.38 кВ КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-926 до ВРУ-0,4кВ паркинга |  |  | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | [5 empty] | 1
4 | ООО "Энерго сетевая компания" | ТП | ТП-248 | 10 (10.5) | 17,52 2021.08.19 | 18,55 2021.08.19 | В | 1.05 |  | ж.д. Славянский пр., 3; ж.д. Славянский пр., 5 |  | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | [5 empty] | 1
5 | ООО "Энерго сетевая компания" | ТП | ТП-926 | 6 (6.3) | 13,00 2021.08.25 | 15,49 2021.08.25 | В | 2.82 | КЛ 6 (6.3) кВ |  |  | 16 | 0 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | [5 empty] | 1
7 | ООО "Энерго сетевая компания" | ТП | ТП-224 | 10 (10.5) | 13,11 2021.09.07 | 13,37 2021.09.07 | В | 0.43 |  |  |  | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | [5 empty] | 1
6 | ООО "Энерго сетевая компания" | ТП | ТП-5962 | 10 (10.5) | 16,55 2021.09.01 | 18,10 2021.09.01 | В | 1.25 | КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ от ПС "Песочня" ф.1 |  |  | 41 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38 | 1 | [5 empty] | 1
8 | ООО "Энерго сетевая компания" | КЛ | КЛ-10кВ от опоры №1 ВЛ-10кВ №1 ПС "Песочня" до РУ-10кВ ТП-5962 | 10 (10.5) | 09,05 2021.11.12 |  | В |  | КЛ 10 (10.5) кВ;ТП 10 (10.5) кВ |  |  | 24 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 | 1 | [5 empty] | 1
9 | ООО "Энерго сетевая компания" | ТП | ТП-1071а | 10 (10.5) | 08,30 2021.11.30 |  | В |  | ТП 10 (10.5) кВ(Все ЛЭП ТП) |  |  | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | [5 empty] | 1
10 | ООО "Энерго сетевая компания" | ТП | 5082 | 10 (10.5) | 11,15 2021.12.04 | 15,00 2021.12.04 | В | 3.75 | ТП 10 (10.5) кВ(Все ЛЭП ТП) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | [5 empty] | 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь